## Лист1
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта средств измерения электрических сигналов"
1. Общая информация
Предприятие
Конечный заказчик
Дата заполнения
Контактные данные лица, запонившего опросный лист
ФИО: |  |  |  |  | Должность:
Телефон: |  |  |  |  | е-mail:
2. Параметры электрических сигналов
2.1 Генерация
Параметр |  | Нижний диапазон |  | Верхний диапазон |  | Единица измерения | Погрешность
Напряжение постоянного тока
Напряжение переменного тока
Ток постоянный
Ток переменный
Сопротивление
Емкость
Индуктивность
Частота
| Усилитель тока |  | Токовые катушки |  | Генерация значений ТС и ТП
Щитовые приборы
2.2 Измерение
Параметр |  | Нижний диапазон | Верхний диапазон | Единица измерения | Разрядность |  | Погрешность
Напряжение постоянного тока
Напряжение переменного тока
Ток постоянный
Ток переменный
Сопротивление
Емкость
Индуктивность
Частота
3. Параметры стола
3.1 Стандартная комплектация стола:
Материал каркаса: алюминиевый профиль
Кнопка аварийной остановки (красного цвета)
Электрический привод столешницы
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Розетки 220 В (2шт)
Комплект для заземления рабочего стола
3.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200мм |  | 1400мм |  | 1600мм | 1800мм
Глубина: | 700мм
3.3 Исполнение стола: |  |  | обычное |  | антистатическое токопроводящее (ESD)
3.4 Опции стола:
Задняя перфорированная панель
| Розетки 220В |  | Кол-во:
Тумба
|  | Подкатная |  | Подвесная |  | Отдельно стоящая
Кол-во ящиков:
4. Дополнительные опции
4.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
4.2 Дополнительное оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция (встроенная в стенд) |  |  |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания(встроен в стенд) |  |  |  |  | С поверкой
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
Ток |  | 2 А |  | 3 А |  | 5 А
Каналы |  | 1 |  | 2
| Осциллограф |  |  |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц |  | до 200 МГц
4.3 Дополнительные компоненты
| Комплект лотков и контейнеров |  |  | Кол-во:
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
Антистатический комплект: коврик, браслет
5.Комментарии
Вариант метрологического стенда для поверки, калибровки и ремонта СИ электрических величин